惠州市第三人民医院意向采购项目需求书

- 采购内容

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60排以上CT | 1 | 台 |
| 2 | 关节镜手术系统 | 1 | 套 |
| 3 | 内镜下磨钻 | 1 | 台 |
| 4 | 足踝关节镜 | 1 | 套 |

- 二、主要功能或技术参数要求概述（不可偏离项前加*，重要参数前加▲）

60排以上CT

1、探测器排列≥60排。

2、球管阳极热容量≥7MHu

3、以心脑血管为主

4、原厂工作站1个

5、高压注射器1套

关节镜手术系统

- LEN-4K超高清摄像系统	1套

- 4K摄像头

- 耦合器

- 导光束

- 镜端接头

- 面板接头

- 4mm, 30度关节镜

- 6mm  双阀、可旋转套管

- 钝穿刺锥

- 镜头消毒盒	1

- 主机系统（含脚踏）	1

- 带手指控制开关的等离子刀头	3

- 带吸引的手控等离子刀头	3

- 27寸液晶医用监视器	1

- 专业医用台车	1

- 图文工作站	1

- 国产器械盒	1

内镜下磨钻

- 1、偏心磨钻功能：用于椎间孔成型，其操作非常简单，

- 2、具有软组织保护功能，使得椎间成型过程非常安全。从而将椎间孔镜手术中风险最高难度最大的椎间孔成型步骤变得简单安全。

- 3、软组织保护功能：刀具高速往复运动，只磨除骨组织，对软组织无损伤，堪称“椎间孔镜下的超声骨刀”。

- 4、镜下偏心调节功能：刀具通过椎间孔镜的器械通道后，磨头可以进行1mm的偏心调节，提高磨头的工作范围。

- 5、刀具限深调节功能：具有可调节的限深装置，避免了手术中的误操作，使得手术更安全。

足踝关节镜

- 具备高清影像（2.5mm）、

- 等离子动力系统（配套）