（三）射线装置

| 序号 | 装置名称 | 类别 | 装置数量 | 活动种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湛江海滨HB-ESWL-VG碎石机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 2 | 意大利杰诺NEWTOM GIANO 口腔CT机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 3 | 西诺德ORTHOPHOS XG 5 Ceph口腔全景机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 4 | 西门子SIREMOBIL COMPACT L C臂机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 5 | 西门子SIEMENS Mammomat Inspiration乳腺机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 6 | 西门子Artis zee ceiling DSA机 | Ⅱ类 | 1 | 使用 |
| 7 | 西门子Artis zee III ceiling DSA机 | Ⅱ类 | 1 | 使用 |
| 8 | 西门子 SOMATOM Emotion 16 CT机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 9 | 深圳-安健-DP326B-3 移动DR机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 10 | 上海 BGL3000 体检车 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 11 | 奇目ZIEHMSOLO移动式C臂机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 12 | 奇目 ZIEHM VISION 3D 移动式C臂机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 13 | 普兰梅卡 intra牙片机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 14 | 美国锐珂-DRX-Revolution 移动DR机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 15 | 美国-Norland XR-800 骨密度仪 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 16 | 联影 UCT 530 CT机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 17 | 飞利浦 ESSENTA DRCompact DR机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 18 | 东芝AERO DR C50 DR机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 19 | 岛津Rad Speed M DR机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 20 | 岛津-Uni-Vision 胃肠机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 21 | 岛津 RADIOTEX CH（R-30）DR机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 22 | 岛津 FLEXA VISION 胃肠机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 23 | 北京岛津 RADSEEDM DR机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 24 | 北京岛津 RAD speed Pro 50 DR机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 25 | GE Prodigy primo 骨密度仪 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 26 | GE Optima CT680 Expert CT机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 27 | GE Discovery CT750 HD CT机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 28 | GE Definium 6000Ⅲ DR机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 29 | X射线计算机体层摄影设备（车载CT） | Ⅲ类 | 1 | 使用 |
| 30 | 数字化移动式摄影X射线机 | Ⅲ类 | 1 | 使用 |