招 标 文 件

采购项目名称：惠州市第三人民医院消毒供应追溯管理系统公开招标采购项目

采 购  编 号:SY12024112

采 购  方 式：公开招标

惠州市第三人民医院招采中心编制

发布日期：2024年12月

目   录

第一部分          投标邀请函

第二部分          采购项目内容

第三部分          投标人须知

第四部分          合同书格式

第五部分          投标文件格式

第一部分  投标邀请函

各（潜在）投标人:

惠州市第三人民医院消毒供应追溯管理系统公开招标采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、采购编号：SY12024112

二、采购项目名称：惠州市第三人民医院消毒供应追溯管理系统公开招标采购项目

三、采购预算：人民币518000元。

四、最高限价：人民币518000元

五、采购数量：1（批）

六、采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) ：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应追溯管理系统 | 1 | 项 | 518000 |

1.采购项目内容：惠州市第三人民医院消毒供应追溯管理系统公开招标采购项目。

2.采购项目技术规格、参数及要求：详见招标文件。

3.投标人必须对包组内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 七、投标人资格：

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：

（1）在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（3）投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报表或基本开户行出具的资信证明）。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（7）投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。(投标人出具声明函)。

(8)被授权人签署文件的,应提供投标人为其购买的近六个月任意一个月社保证明.

2.本项目不接受联合体投标。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）等。

4.本项目的特定资格要求：投标人必须依法取得有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；持《医疗器械生产许可证》投标人，仅限于投投标人自身生产的产品（如投标产品属于医疗器械的，应提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》）。

八、符合资格的投标人应当在2024年12 月 13 至2025年 1月2日期间上午9:00～12:00，下午14:30～17:30（办公时间内，法定节假日除外）到惠州市第三人民医院招采中心（详细地址：惠州市惠城区学背街1号）现场报名。参加本项目报名的供应商须提供以下纸质资料一式两份（每个包组）、电子扫描件一份（报名资料的项目名称、项目编号以招标文件为准）；所有资料的扫描件以U盘为载体提交，拷贝后退还U盘：

（1）法定代表人证明书、法人授权委托书（加盖公章的原件）。

（2）法定代表人、被授权人身份证（复印件加盖公章），投标人为被授权人购买的近6个月社保缴费证明。

（3）三证合一的营业执照副本（复印件加盖公章）。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明，加盖公章的原件）。

（5）参加招标采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的声明函（提供书面声明，加盖公章的原件）

- 九、投标文件递交时间、截止时间、开评标时间及地点：

1.递交投标文件时间：2025年1月 2 日15时00分（北京时间）

2.投标文件送达地点：惠州市惠城区学背街1号招采中心开标室

3.投标截止时间：2025年 1 月 2 日15时（北京时间）

4.开评标地点：惠州市惠城区学背街1号惠州市第三人民医院招采中心开标室

十、采购人： 惠州市第三人民医院

采购人联系人：钟工

电话：0752-2359003

联系地址：惠州市惠城区桥东学背街1号

惠州市第三人民医院

2024年12月11日

第二部分  采购项目内容

- 一、投标人资格：

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：

（1）在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（3）投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报表或基本开户行出具的资信证明）。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（7）投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。(投标人出具声明函)。

(8)被授权人签署文件的,应提供投标人为其购买的近六个月任意一个月社保证明.

2.本项目不接受联合体投标。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）等。

4.本项目的特定资格要求：投标人必须依法取得有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；持《医疗器械生产许可证》投标人，仅限于投投标人自身生产的产品（如投标产品属于医疗器械的，应提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》）。

- 采购项目需求清单：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应追溯管理系统 | 1 | 项 | 518000 |

- 三、采购项目技术规格、参数及要求

(一)总体要求

1.支持标准及规范

必须满足中华人民共和国卫生行业标准WS310-2016：《医院消毒供应中心管理规范》、《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范》和《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准》。

2.信息化管理

实现消毒供应中心无菌物品处理流程的信息化，明确消毒供应中心工作人员的岗位职责，形成完善、科学的管理制度。

3.全面质量追溯

使用一维码、二维码等信息载体技术，实现对各类无菌包及医院消毒供应中心要求的其他非追溯物品在申领、回收、清洗、装配、审核、灭菌、发货、使用等全生命周期闭环流程的全面质量追溯。

(二)技术要求

1.▲系统必须采用基于Java平台的Spring框架，基于主流的开放平台，支持多种操作系统和平台架构，满足高可靠性以及可扩展性的需求；系统基于B/S（浏览器/服务器）架构，前端客户机采用浏览器运行，使用简捷，易学易用，便于维护。

2.客户端浏览器应支持常用的各种浏览器，包括Google Chrome Edge、IE10/11。

3.系统对数据库的访问采用ORM（对象关系型数据库映射）技术，利用MyBatis框架，支持MySQL、MS SQL Server、Oracle等多种数据库，支持各类主流的服务器操作系统，包括Linux、Unix、Windows等。

4.▲系统兼容国家提倡的国产操作系统（如：中标麒麟、银河麒麟、普华、深度等）或国产芯片（如：飞腾芯片、华为海思、龙芯中科等）（需提供相关证书文件证明）

5.系统利用REST和Json作为系统的内部和外部数据交换接口，进行信息资源整合与数据交换。

6.系统应支持基于Android操作系统的无线手持终端（PDA），终端必须采用电容触摸屏，屏幕尺寸不小于5寸。PDA端的操作提醒及告警信息支持中文语音播报。

7.▲系统应提供对21.5寸以上触摸屏设备的支持。触摸屏可佩戴手套触摸，支持用户通过触摸屏设备完成物品的回收清点等工作。

8.回收、装配等环节可查看器械包图片，支持手势操作，即通过2只手指的张开或合拢，放大或者缩小图片。支持在触摸屏上向左滑动显示下一张、向右滑动显示上一张图片。

9.供应商应提供条码标签的技术参数，并且允许用户自行采购条码标签。

（三）性能要求

1.系统整体性能要求：本次项目建设中，后台管理系统要求支持最大并发量不小于100，同时在线人数不小于500，用户响应时间不大于3秒；

2.稳定性：通过良好的系统架构设计，可通过集群等软硬件设备的运用，通过与安全支撑平台的接口等多种手段，保证系统运行的稳定性。

3.不间断性：为保证系统二十四小时提供不间断访问，支持在关键路径上实现冗余，关键点上实现热备或群集，并保证运行中的数据同步和故障发生时系统自动接管或切换。

（四）系统功能要求

1.系统支持消毒物品全生命周期的跟踪与管理，涵盖医院消毒供应的各个环节，包括：回收清点、清洗消毒、装配、审核、灭菌、发货，使用、申领等，实现全程信息化管理，完全取代纸质记录，可以为质量追溯、物品追踪与召回等应用提供详尽准确的信息。

2.应具备物品种类、数量、人员等信息的及时关联录入功能，以实现物品消毒灭菌成本和科室每月出入账务的清晰可循，为管理者提供有力保障。

3.支持对外提供消毒灭菌服务的成本管理，包括按照运营成本和结算价格计算利润，为科室和医院创造财富，降低运行成本。

4.扩大物品管理范围，对不合格包、高值耗材、外来包和代消包都要进行管理。 提供包括成本核算和一次性物品（高值耗材）的库存、有效期、各科室领取使用情况等的一体化大统计财务报表。

5.与医院的其他系统，如 HIS 系统、PACS 系统、手麻系统、财务系统等进行无缝对接，在确保信息共享的同时也要确保信息的安全，提高医院信息化的集成度。

6.操作界面必须友好人性化，并且操作简单迅速。以计算机管理打印方式代替人的手工填写标签、单据，避免出现手工填写识别难、容易出错、被人恶意篡改等问题。

7.支持设置库存上下限，达到最低下限和最高上限提供预警提醒，以便科室进行相应物品采购。

8.为了方便科室的管理者更好的进行决断和分析，系统不但可以生成各式各样的报表，还可以打印报表和以 EXCEL 格式导出报表。

9.统计查询功能实现了医院管理人员准确掌握供应室工作状态和运行情况，为管理者实施科学、有效、针对性的管理措施。

10.可以实时监控物品的回收、清洗、包装、灭菌、存储、发放和使用等环节，确保物品质量稳定并满足医院管理要求；

11.能够实现手工到智能化的转变，提高工作效率，避免不合格物品被用于患者，从而保障患者安全。

12.包含模块：

（1）成本核算  （2）物品管理 （3）库存管理

（4）HIS、手麻、财务等系统接口（5）追溯管理等

13.项目要求：

（1）符合医院互联互通等级要求。

（2）符合三甲医院建设要求。

★14.源代码交付：系统验收之前，向甲方提交项目当前阶段的客户化部分完整源代码，必须配合甲方测试源码有效性。（提供承诺函）

15.具体功能参数要求如下：

| 功能 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 科室申领 | - 支持所有临床科室消毒和灭菌物品的申领，其信息包含：器械包换物申请、消毒物品申请。物品查找方式支持拼音首字母、分类码和名称包含字符查找。支持输入物品的拼音简码，五笔码，中文检索物品名称信息，并且可以看到该物品的价格。 - 所有复用器械包（包括敷料包）、消毒物品可以在一张申请单中填写，不需要分开填写，减轻临床用户工作量。 - 申请器械包时单击器械包名称可以查看器械包图片。同时也可以查看器械包的材料清单，点击材料名称可以查看材料图片。 - ▲支持为各临床科室配置各自的物品申领模板。临床科室用户登录时，只看到对应的申领模板，常用包直接填写数字即可申领。 - ▲支持临床申领物品黑、白名单功能。可控制临床科室可申领清单或不可申领清单。若名单同时存在，则黑名单优先。 - 用户可自定义打印分组，一键打印所有申领单，按分组排序。设置分组可按科室、物品种类（复用器械、敷料、消毒物品等）、灭菌方式（低温等离子、环氧乙烷、高温等）、是否专科器械等划分。 |
| 回收清点 | - 通过触摸屏点击各科室《回收申请单》进行各科室回收物品审核，确认生产，提供物品数量；自动完成回收信息记录并产生《回收确认单》。采用触摸屏一体电脑操作（无需键盘鼠标）。 - ▲支持器械包拆分回收，根据包内器械材料数量，可分类分篮筐回收。基础设置时需预先设置材料类型（如：平面类、轴节类），以及回收篮筐的类型。回收时根据类型自动匹配。不同器械材料入同一个清洗筐需混合计算。（需提供系统界面截图） - 支持器械包与科室关联的器械丢失及正常报损处理。登记丢失、报损信息后自动通知临床科室。确认丢失、报损后，将对应器械的成本计算入该科室的成本核算中。 - 支持查看器械包和材料图片，可通过触摸屏手势放大、缩小、切换图片，查看图片的细节内容。 - 支持常规器械快速回收，能批量回收不同科室器械，快速放入篮筐。 - 同科室回收时，支持回收物品一键入筐功能。 - 支持手持终端（PDA）完成回收清点工作。 |
| 清洗消毒 | - 支持自动完成清洗消毒过程的记录，通过扫描各标识条码记录清洗机名称、清洗程序、责任人记录清洗过程的关键参数。器械与清洗筐实体编码标识关联，提供扫描完成清洗过程操作与记录。 - 支持采用手持终端（PDA）进行清洗任务的操作。 - 针对清洗不合格器械，可登记器械的清洗不合格记录。 |
| 装配管理 | - 器械包装配时扫描清洗篮筐条码，系统显示篮筐内物品清单，打印标签时系统为篮筐内器械包产生外部条码标签，标签内容包括：物品名称、配包者、审核者、灭菌日期、失效日期和器械包唯一标识条码。支持自动完成配包审核记录；用户点击器械包名称可以查看该器械包的图片以及内容物清单。 - 系统支持装配任务分组功能，不同分组的器械分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到负责的装配任务。 - 用户完成装配后可以查看当天的历史装配记录，如果有标签损坏或者丢失可以通过该界面重新打印标签。 - 支持器械包装配教学功能（含教学图片、配包视频和配包注意事项）。 - ▲支持可视化标签模板设计功能，用户可通过页面标签设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计无菌物品包外标签所打印的信息和格式。 - 系统支持丢失、报废器械的补充功能，补充时自动扣减器械材料库存。若库存不足，则限制不能配包。 - 针对器械数量不固定的器械包，系统支持装配聚合包。 - 系统支持装配时显示器械包的默认包装方式，如有特殊情况可手动修改包装方式，并自动计算失效期。 |
| 审核打包 | - 装配任务完成之后，用户对器械包进行审核和封包。用户通过扫描工作证上的身份条码和所需装入篮筐条码单击审核按钮即完成审核操作。用户同样可以在该页面查看到个人的审核工作量。 - ▲系统支持审核的同时自动进入灭菌框。入框时，不同灭菌方式的包不能进入同一框，系统需进行提示。 - 系统支持审核任务分组功能，不同分组的器械包分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到负责的审核任务。 - 审核任务列表双击器械包名称可以查看器械包图片。同时也可以查看器械包的材料清单，点击材料名称可以查看材料图片。 - 支持手持终端（PDA）完成审核功能。 - 支持审核打印标签，根据医院流程不同，可选择在审核步聚打印器械包包外标签。 |
| 灭菌管理 | - 灭菌员通过扫描篮筐和物品包外条码进行待灭菌物品装载，灭菌时扫描灭菌器相关指令启动灭菌任务，扫描篮筐标识条码进行灭菌物品装载。手动完成灭菌过程记录，记录灭菌人员、灭菌设备、灭菌程序，各类物品。灭菌员扫描灭菌完成指令条码完成灭菌, 支持拍照记录灭菌参数。 - 支持采用手持终端（PDA）完成灭菌登记，支持拍照功能。 - 灭菌员可打印外院洁净物品的包外条码，根据该条码完成灭菌功能。 - ▲系统支持登记灭菌中断情况，灭菌中断情况处理后可选择继续灭菌或灭菌失败。（必需提供相关的系统截图证明） - 系统支持扫描器械包时，验证灭菌方式，低温物品不能进入高温炉灭菌。 - 支持已审核器械包装载到篮筐或灭菌架功能。 |
| 发货管理 | - 根据科室需求（来自申请信息及回收确认信息）制订发货计划。确保申请物品和实际物品的一致性（通过扫描物品包条码确定实际发放物品）；打印发货单（账单）。通过扫描发货员标识条码、发放物品标识条码、送货人员标识条码，记录发货人员、发货时间、实际发货物品、发放科室、送货人员。发货扫描物品条码与申请物品不一致时，将发出警报声音并有错误提示，防止错误发货。 - 所有无菌物品存储及发放时提供失效期预警及失效期报警，失效期过后不予发放。 - 支持通过手持终端（PDA）完成发货工作。 - 支持多科室合并打印发货单。 - 系统支持自定义发货功能，特殊情况下，允许消毒供应中心用户不需要临床申领，直接进行发货的功能。 - 系统支持整筐发货功能，灭菌篮筐可以批量发货到对应的科室。 |
| 使用记录 | - 手术室等重点手术部门给病人做手术时，通过扫描手术病人手术单号或手术病人住院号（手术病人唯一识别号）和手术器械包条码关联，支持手术过程中添加手术器械，手术后手术器械清点审核，提供手术病人使用器械包一览表。手术室等重点部门，能查询到手术病人一览表，手术所使用的器械包信息。 - 具备记录手术器械包中器械缺失和报损的情况功能。使用外来器械包时，可登记植入物的使用情况，记录手术所用到的植入物的名称和数量。 - 支持使用记录转换申请单，使用记录转换申请单时，支持按照手术间、科室、高低温灭菌方式等多种条件进行申请单的合并。 - 提供手术器械包统计报表及工作人员工作量报表。 - 支持采用手持终端（PDA）完成使用记录登记。 |
| 外来器械包管理 | - 功能包括外来器械包申请、回收、清洗、装配、审核、灭菌（生物监测）发货管理等。 - 对于需要使用外来器械及植入物的手术，外来器械送至消毒供应中心前，需要先在系统中提交《外来器械包申请单》；消毒供应中心根据申请单信息确认接收外来器械数量，再进行消毒供应中心内部环节处理。消毒供应中心配包时将打印外来器械包外条码标签。 - 系统支持通过微信小程序预先填写器械信息，以便供应室快捷接收。 - 系统支持外来器械说明书功能，可上传管理各类型说明书。 - 系统支持带植入物的器械包提示生物监测功能。带植入物的灭菌记录必须填写生物监测相关信息。若生物监测结果未填写且发货，系统自动按提前放行统计。 - 外来器械使用后需要二次回收及二次清洗后再归还厂家。各环节都需要登记相关信息并分别统计工作量。 |
| 一次性物品管理 | - 支持一次性物品入库、报废、科室退货、盘点（支持每日盘点）；支持动态库存查询；支持批次与效期管理；一次性物品入库时根据物品独立包装产生物品批次条码，条码信息包括：物品名称、批次号、失效日期、包装数量，发放时扫描物品批次条码确认发货物品数量、批次。支持失效期前预警、失效期后报警，失效期后不予发放。 - 提供一次性物品库存即将过期或已过期的物品，系统在告警窗口展示。 |
| 临床科室相关功能 | 借物单列表： - 科室在业务量增大器械包不够用的时候可以向消毒供应中心借用器械包，用户需在借物单信息中申请所需物品。可以通过输入拼音码、五笔码、中文来检索所需器械包信息。器械包的借用价格可以与普通申请的价格不同，该价格可在器械包基础信息配置中配置。在消毒供应中心内部环节借物单的处理和器械包申请单的处理一样。在完成借物之后用户可以通过还物管理归还所借器械包。 - 系统支持科室申请、回收清单环节，对已借物品的提醒功能。提醒信息可一键拆单，自动生成还物单。 |
|  | 签收： - 物品发货到临床科室后，临床科室对物品进签收，支持逐一物品扫描和扫描发货单单号签收。 - 支持采用手持终端（PDA）完成电子化签收。 |
|  | 加急：支持针对急用器械，申请或回收时可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。 |
|  | 库存管理：管理临床科室无菌器械包库存。 |
|  | 满意度调查： - 用户可自定义满意度调查的调查内容，对每项调查内容，可以自定义打分范围或者可选值。 - 可选择调查表的发放范围，支持同时发放多张不同格式的调查表给不同的部门，系统自动统计汇总调查结果。 |
|  | ▲运作监控管理： - 可针对消毒供应中心内部工作步骤，查询所有环节的数据。 - 通过物品名称，科室名称或者某个时间段查询供应室里器械包的运作情况，包括回收申请信息，清洗记录信息，装配信息，审核信息，灭菌信息，发货信息。 |
|  | 公告发布：供应室向临床科室发布的消息，可指定科室及选择有效时间段进行公布。 |
| 报表管理 | - 提供质量监测报表模块：包括指标分析报表、清洗区工作量及不合格率报表、清洗区材料类型工作量统计报表、包装区工作量及不合格率月报、灭菌区工作量及不合格率月报、灭菌区器械包材料工作量统计报表、质量监测报表、器械丢失汇总统计报表、器械丢失明细统计报表、器械报损汇总统计报表、器械报损汇明细统计报表、灭菌信息统计报表、灭菌信息明细报表。 - 提供工作量统计报表模块：包括年度工作量统计报表、人员(绩效)工作量统计报表、器械包工作量统计报表、灭菌炉使用次数报表、生物监测报表、使用记录录入统计报表、使用记录录入明细报表。 - 提供财务核算及物品发放报表模块：包括核算月报报表、明细核算月报报表、发货物品统计月报报表、借还物品统计报表、退货物品统计报表、签收统计报表、入退库物品统计报表、材料库存统计报表、器械包发货统计报表、发货交接报表、一次性物品发货统计报表。 |
| 系统告警 | 系统针对各种异常情况进行告警的功能。 |
| 质量监测管理 | - 支持消毒供应中心各生产环节及临床科室质量监测信息记录与反馈，提供相关质量监测报表。 - ▲提供自定义监测项功能，用户可自行定义监测的内容和指标用于定期监控和质量监测事件，系统可根据监控数据自动生成统计报表。 - 支持采用手持终端（PDA）完成质量监测动作。 |
| 器械包信息 | - 用户可以根据器械包条码、器械包名称、状态、类型、科室、装配时间、发货时间对器械包进行多条件查询。查询列表中用户可以看到器械包的名称、科室、条码、状态、位置、回收人、回收时间、清洗人、清洗时间等信息。 - 通过扫描需要查询的器械包包外条码，用户可以查到该器械包的详细追溯信息，包括器械包的申请、回收、清洗、装配、审核、灭菌、发货、使用记录等所有信息。 - ▲通过图形化方式，展示器械包的闭环流程节点的流转状态，已经流转的节点显示为绿色，未流转的节点显示为灰色。对于已经流转的节点，可查询处理人和处理时间。 |
| 召回记录 | - 消毒供应中心在发现某一炉次的器械包质量不合格时可以发布召回信息，将不合格产品召回，以免造成医疗事故。 - 在发布完召回信息之后，科室用户登录系统将会看到召回的信息，并且提示用户需要将特定的包退回，在完成召回之后消毒供应中心用户可以关闭召回信息。 - 召回范围可根据灭菌炉名称、日期、炉次进行选择。可批量召回多批次物品，并可以分科室打印召回清单。 - 器械包召回后联动生成回收任务和发货计划。 |
| 器械包返消 | 器械包过期返消,临床科室器械包过期后处理流程。 |
| 设备维护与监测管理 | 支持统一记录并归档清洗机及灭菌器设备的使用、监测（生物监测、化学监测、BD监测）结果与保养维护记录。 |
| 消毒供应中心驾驶舱 | 系统提供驾驶舱大屏数据可视化监控界面，实时从系统抽取运行数据加以分析并展示，动态显示供应室、分供应室的设备、人员、各工作流程的运行状况，以及医院手术室、临床科室的器械包使用情况。 |
| 培训管理 | 支持用户可自定义培训，上传相关培训文档及培训视频。通过网页，可直接查看图片及视频，不需要下载到本地。 |
| 干预管理 | - 针对以外情况产生的错误数据，有权限的用户可干预记录信息。 - ▲包括：回收记录干预管理、清洗记录干预管理、灭菌记录干预管理、装配记录干预管理、使用记录干预管理、申请单干预管理、审核记录干预管理、外来申请单记录干预、发放记录干预管理、一次性物品入库单干预。 |
| 排班计划 | 针对供应室内部人员排班管理的功能。 |
| 多院区/供应室管理 | - 系统支持多供应室集中管理模式，医院只需要部署一套软件系统就可以管理院内的多个供应室业务，在多供应室管理模式下，每个供应室可以只管理自己负责的科室、器械包、人员以及查看与之相关的报表，获得系统授权的总负责人才有权限查看各个分供应室汇总统计报表。 - 支持二级供应室管理，可在系统参数配置中配置拥有二级供应室的科室。 - 该供应室所消毒灭菌的包将只提供给该科室，将用过的器械包交由二级供应室处理时无需填写申请单。只需要由该科室的用户登录系统直接从回收、清洗消毒、配包（打印包外条码标签）、审核封包等步骤都由科室的人员自己完成（其操作与消毒供应中心无异）。完成配包后再交由消毒供应中心代理灭菌。 - 器械包可设置默认处理的供应室，使用记录转申请单时，可自动拆分不同处理科室的申请单。 |
| 用户及权限管理 | 用户管理： - 用户可以自由编辑用户所属的组织机构以及用户所拥有的角色。并且包含导入、导出用户信息功能。 - 用户管理具有如下功能：设置用户信息、设置所属组织机构、设置用户角色 |
|  | 权限管理： 用户角色可以包括：供应中心护士长、分供应室护士长、打包员、消毒员、仓库管理员、物品质量监测员、发货员、送货员、回收员、病房护士长和护士、手术室护士长、医疗感染管理专员和成本核算/稽核员。支持自定义角色。提供功能级和数据级的权限控制。 |
|  | 个人参数：用户可以对主题色设置、字体设置、告警提示设置、语音设置。 |
| 基础数据管理 | - 基础数据包括材料、器械包、灭菌炉、成本数据等内容。可以添加、修改相关的数据。提供器械包配置整体图片。 - 清洗机管理：添加、修改和删除清洗机信息。清洗机属性包括：添加清洗程序、添加耗材、添加检测项等。 - 清洗程序管理：添加、修改和删除清洗程序。设置清洗程序参数。 - 灭菌炉管理：添加、修改和删除灭菌炉信息。设置灭菌参数、添加耗材、添加设备监测项等。 - 灭菌程序管理：添加、修改和删除灭菌程序。设置灭菌程序参数。 - 科室供应室配置：配置一级供应室、二级供应室、申请科室、系统基础参数等。 |
| 信息系统接口管理 | - 科室、人员信息接口：在医院HIS系统或者集成平台开放数据访问接口的情况下，与医院HIS系统或者集成平台对接，获取或者接收医院的科室和人员信息，包括信息的新增和更新。支持数据库视图、Web Services、MQ等多种对接方式; - 患者信息接口：在医院HIS系统或者集成平台开放数据访问接口的情况下，与医院HIS系统或者集成平台对接，获取或者接收患者信息，包括患者信息接口:门诊和住院患者信息。根据患者的门诊号或者住院号，或者手术患者腕带的二维码，获取或接收患者的门诊或者手术信息。支持数据库视图、Web Services、MQ等多种对接方式； - 使用记录接口：在医院手麻系统开放数据访问接口的情况下，可在手麻系统录入使用记录后，通过Web Services协议回传给消毒供应系统，也支持提供使用记录录入的Web页面供手麻系统嵌入使用。支持根据器械包的包外标签条码，获取包名称、状态、灭菌日期、失效日期、器械明细清单等器械包的基本信息。 - 物资系统接口：在医院物资管理系统开放数据访问接口的情况下，支持同步入、退库单，将物资管理系统的一次性物品入库单同步进系统中。 |
| 设备接口管理 | - 清洗设备对接：在清洗设备开放数据访问接口的情况下，系统可与清洗设备做接口开发，自动采集清洗机工作参数并显示在系统页面，可通过系统打印。 - 灭菌设备对接：在灭菌设备开放数据访问接口的情况下，系统可与灭菌器设备做接口开发，自动采集灭菌器工作参数并显示在系统页面，可通过系统打印。 - 生物阅读器对接：在生物阅读器设备开放数据访问接口的情况下，系统与生物阅读器进行接口开发对接，自动获取生物监测结果。 |

- 采购项目商务要求：

(一)系统交货、安装、调试、验收、培训要求 、售后等

- 1.交付期限：合同签订后6个月内完成系统设计、开发、实施和验收并交付使用。系统开发完毕交付使用后进行初验。初验通过后，开始进行系统试运行，试运行期为1个月。在试运行期内，若系统能正常运行并达到采购人要求的，则双方在试运行期届满后 10 个工作日内组织验收。在系统试运行期内，成交人将对采购人的系统用户进行免费培训，以确保系统用户能够正确、熟练地使用系统。培训内容为成交人开发的系统等。

- 2.交货地点：采购人指定地点。

- 3.质保期及售后服务：

★（1）项目要求提供3年的免费维保服务。

- （2）免费维保期限：项目终验完成后3年。提供7*24小时响应和技术支持，要求故障当天解决，保证每月累计系统非计划停机时间少于45分钟。通过电话沟通方式无法解决的问题，乙方必须在4小时内派员到现场维护。

- 4.保密条款：中标人应对项目有关情况保密，做好资料保密工作，保证所有资料不外泄。（提供承诺函并加盖公章）

- 5.需提供以下有效的管理体系认证证书“质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书”

- 6.供应商提供与项目相关的计算机软件著作权证书：与消毒供应管理系统、数据引擎软件、手术护理与安全管理系统、手术器械管理系统、数据可视化系统相关的软件著作权证书等证书（提供软件著作权证书复印件并加盖厂家公章）

- ▲7.供应商所投产品获得经CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的测试报告或所投产品与国家信创产品的兼容的测试报告，检测报告结果为“合格”。（须提供产品相关测试报告结果复印件并加盖供应商公章）

- ▲8.所投软件产品兼容国家提倡的国产芯片（如：飞腾芯片或华为海思或龙芯中科等厂家），并提供兼容性认证证书；（需提供兼容性认证证书复印件加盖公章）

- ▲9.所投软件产品兼容国家提倡的分布式统一存储数据平台（如：星辰天合或华为或中科星图等厂家），并提供兼容性认证证书；（需提供兼容性认证证书复印件加盖公章）

- ▲10.所投软件产品兼容国家提倡的国产操作系统（如：中标麒麟或银河麒麟或普华或深度等厂家），并提供兼容性认证证书。（需提供兼容性认证证书复印件加盖公章）

- 11.培训要求

成交人需为采购人在采购人所在地提供必要的培训服务，包括：

- 系统开发完毕后、试运行开始前，成交人需为采购人培训系统开发以及系统维护人员，使采购人的技术人员能够自行维护和扩展系统的功能。成交人负责提供必要的师资、教材、实践环境和场地。

- 成交人将对采购人的系统用户进行培训，培训费用已包含在合同总价中，不另外计算。成交人需确保系统用户能够正确、熟练地使用系统。培训内容为成交人开发的系统等。

（二）付款及验收要求

- 1.付款方式

（1）合同签订后，成交人向采购人提交合同额30%项目款发票，采购人在收到发票后30个工作日内向成交人支付合同总额的30%作为首付款;

（2）项目终验通过后，成交人向采购人提交合同额60%项目款发票及支付申请后，30个工作日内采购人向成交人支付合同总额的60%；

（3）终验合格且正常运行六个月后，成交人向采购人提交支付申请后，30个工作日内采购人向成交人支付合同总额的10%。

（4）申请付款时成交人应提供如下凭证：

- 合同

- 支付申请书及正式发票

- 验收报告

成交人未按要求向采购人提供如上凭证的，采购人可暂缓付款，不构成采购人违约。

- 2.验收要求

- （1）成交人必须保证足够的技术人员和时间投入系统设计与开发中。在项目执行过程中，项目负责人和主要开发人员未经采购人书面许可，不得变更。该项目的负责人，负责与采购人的接洽工作。

- （2）系统在开发和试运行期间，采购人要定期进行审计和阶段评估。

- （3）研究开发所完成的技术成果达到了本合同所列技术指标时，由采购人、成交人联合组织专家成立验收小组进行验收。待验收通过后，甲乙双方签署项目验收报告并以此作为项目交付及合同付款依据。

- （4）交付文档验收要求：

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

1）系统的体系架构及描述。

2）提供的其它技术手册，包括：接口文档、系统维护手册、系统操作手册。

3）项目验收报告。

（三）违约责任

- 1.若成交人未能按合同中所规定的时间按时开通系统，由双方协商确定合理的宽限期，宽限期约定为30日。如系统推迟开通超过上述双方协商确定的宽限期（因采购人原因和不可抗力因素除外），成交人须向采购人支付系统推迟开通违约金：违约金从超过宽限期之日起，按总合同金额 1‰计算。

- 2.如成交人开发的系统未能通过验收，则双方协商确认宽限期内（30日）由成交人进行修改，宽限期后仍无法通过验收，则成交人应退还前期采购人已支付给成交人的所有款项；同时，采购人有权选择单方终止合同，并向成交人追索合同金额 20 %的违约金以及因此导致的一切损失（包括但不限于采购人业务停滞损失、采购人通过法律途径追索已付款项及违约金而支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费等）。

- 3.如因成交人原因，该系统在调试及运行期间，因应用系统原因而致客户资料或设备毁损，采购人有权向成交人追索因此而导致的损失（包括但不限于采购人业务停滞损失、采购人向其他主体进行赔偿的损失、采购人通过法律途径维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费等）。

- 4.如因成交人所开发系统出现重大故障或信息安全整改不到位等原因影响医院正常业务开展，采购人保留进一步索赔的权利（采购人通过法律途径维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费等费用概由成交人承担）。

5.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 四、★其他要求：

- 厂家和供应商应如实对技术参数进行响应，凡虚假应标，一经发现，一律取消中标资格并按照“黑名单”处理，并上报财政部门进行全网公示。（提供承诺函，加盖厂家和投标供应商公章）

五、是否专门面向中小企业或节能创新企业及其他特殊政策：否

- 第三部分  投标人须知

一、说明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2.定义

2.1“采购人”是指：惠州市第三人民医院。

2.2合格的投标人

1）符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2）符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.3“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.  合格的货物和服务

3.1  “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2  “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

二、招标文件

5.  招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

5.1.1 投标邀请函

5.1.2 采购项目内容

5.1.3 投标人须知

5.1.4 合同书格式

5.1.5 投标文件格式

5.1.6 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5.3 本项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

6.  招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.  招标文件的修改

7.l  在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8． 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9． 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.  投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币（按总价报价）报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

11.3.1 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

11.3.2 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

11.3.3 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4  每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.  备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13.  联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14.  投标人资格证明文件

14.1	投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14.2	资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14.3	投标人提交的资格证明文件应证明其满足投标人资格要求。

15.  证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1	投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2	货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

15.3	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

15.4	货物主要技术指标和性能的详细说明；

15.5	采购人在《用户需求书》或第二部分采购项目内容中规定的周期内正常、连续地使用服务所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

15.6	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标。

16.  投标的截止期

16.1 投标的截止时点为2025年  1 月 2  日  15 时 00 分（开标时间），超过截止时点后的投标为无效投标。

17.  投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件一式肆份，其中正本壹份和副本叁份和不作任何加密的相应电子文档壹份（未加密的可编辑电子文档和已盖章签字的正本扫描件，并以U盘为载体提交，U盘与投标文件正本一起密封，电子投标文件和纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准，无论中标与否均不退还），投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件按招标文件明示处需要签字或盖章的，必须由法定代表人或经其授权的代表签字或盖章；投标文件的正本每一页均由投标人盖章；授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、 投标文件的递交

18.  投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》、《投标明细报价表》、《法定代表人授权委托书》（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件时提交《法定代表人资格证明书》）、被授权人签署文件的,应提供投标人为其购买的近六个月任意一个月社保证明，各一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

18.4 按《中华人民共和国政府采购法》的规定，我院将拒收或原封退回在规定的递交投标文件截止时间之后收到的任何投标文件。

19.  投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、 开标、评标定标

20.  开标

20.1 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.  评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。（依法从财政部门建立的专家库中随机抽取）。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

21.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

22.  投标文件的资格性审查和符合性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人代表依法对投标人的资格进行审查，结论为通过的投标人进入评标环节。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2评标委员会将对通过资格性审查的投标人依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格等。

22.3 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

22.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.5 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

22.5.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购预算的；

2）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

5）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

7）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

22.5.2采购人代表对各投标人进行资格性审查过程中或评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由采购人代表或评标委员会主任将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23.  投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24.  投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25.  授标

25.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合评价得分由高到低的顺序推荐排名最前的投标人为第一中标候选人, 以此类推。

25.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

25.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

26   替补候选人的设定与使用。

26.1 在合同签订前，招标采购单位发现中标人的投标报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或投标材料存在欺诈行为时、或中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中标人资格，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中标候选人为本项目的中标人或者重新招标。

六、 质疑

27. 质疑人是已报名的投标人，并在质疑有效期内提出质疑。

28. 投标人可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依法就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29. 投标人提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

30. 投标人的质疑书必须以书面形式提出并现场递交。

31. 质疑书必须由法定代表人签字盖章并加盖单位公章，提交质疑的质疑人经办人必须是投标人的法定代表人，如果由投标人的授权工作人员办理时，应当有法定代表人的特别授权，载明授权的具体权限和事项。

32. 质疑书应当包括下列主要内容：

32.1 质疑人名称、地址、电话等；

32.2 被质疑人及与质疑事项有关的当事人的法定代表人或者自然人姓名、其他组织的名称；

32.3 所质疑采购项目的名称和采购编号；

32.4 质疑的具体事项、事实依据和依据的来源正当合法；

32.5 质疑所依据的有关法律、法规、规章的名称及具体条款；

32.6 有效联系人、联系地址、联系电话、邮箱和传真；

32.7 提起质疑的日期；

32.8 法定代表人及授权代表身份证复印件加盖公章。

33. 招标采购单位收到符合要求的质疑书后，当场发出受理回执；对不符合要求的质疑书，向质疑人告知不予受理和不予受理的原因。逾期不提交符合要求的质疑书，视为质疑人放弃质疑申请。

34. 招标采购单位有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑人应当有明确的请求和必要的证明材料，对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的，招标采购单位应当予以驳回，并将其不良行为报告相关行政主管部门，按有关规定进行处理。

35. 招标采购单位应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36. 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、 合同的订立和履行

37.  合同的订立

37.1 采购人与中标投标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

37.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

38.  合同的履行

38.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

38.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照38.2条的规定备案。

八、 适用法律

39.  采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

40. 评标方法

本次评标采用综合评分法，即对通过初审的各投标人的技术、商务、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（其中技术、商务评分占70分，价格评分占30分）计算出通过初审投标人的综合评价得分。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐排名最前的投标人为第一中标候选人。

41. 评标步骤

41.1公开招标采购项目开标结束后，采购人代表依法对投标人的资格进行审查（审查内容详见资格性审查表），结论为通过的投标人进入评标环节。合格投标人不足3家的，不得评标。

41.2评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查、比较与评价：

（一）符合性审查

评标委员会对通过资格性审查的投标人进行符合性审查（审查内容详见符合性审查表）。

（二）比较与评价

1.技术、商务评分（70分）：

各评委对通过初审的投标人对照采购需求各项技术、商务要求进行评审和比较，并量化打分（评价打分内容详见技术、商务评分表）；所有评委对某一投标人的技术、商务评价评分的算术平均值作为该投标人的技术、商务评价得分。

2.价格评估：

对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人中采用低价优先法计算，即通过符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标人价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值(保留小数点后两位小数)。

3.综合比较与评价：

将投标人的技术、商务评价得分和价格评估得分相加，计算得出该投标人的综合评价得分。

- 推荐中标候选人名单：评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序(保留小数点后两位小数)，推荐排名最前的投标人为第一中标候选人,以此类推。评标得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）节能产品；（4）环保产品；（5）均相同时，由评标委员会集体决定。（投标人所投产品如在最新的节能产品政府采购清单或环境标志产品政府采购清单内，应当提供产品所在页的扫描件并注明所在位置，才能证明所投产品在清单内。）

- 价 格 扣 除

1.小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予C的扣除（货物和服务C的取值为10%，工程项目C的取值为5%），用扣除后的价格参加评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.2.1 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2.2 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

  - 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

1.3.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

  - 监狱企业产品价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

    - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.7节能产品、环境标志产品价格扣除：

1.7.1投标产品(针对非政府强制采购产品) 具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品认证证书加盖投标人公章）。

1.7.2投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在 30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品认证证书加盖投标人公章）。

2.投标人同时为上述任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，价格扣除按取值最高的方式进行扣除，不重复进行价格扣除。

附表1：资格性审查表

资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |  |  |  |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收或完税证明和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |  |  |  |
| 3 | 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 |  |  |  |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。 |  |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |  |  |
| 6 | 信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |  |  |  |
| 7 | 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。(投标人出具声明函) |  |  |  |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 9 | 投标人必须依法取得有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；持《医疗器械生产许可证》投标人，仅限于投投标人自身生产的产品（如投标产品属于医疗器械的，应提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》）。 |  |  |  |
| 10 | 被授权人签署文件的,应提供投标人为其购买的近六个月任意一个月社保证明。 |  |  |  |

注：1、符合要求的打“○”，不符合要求的打“×”。

2、采购人代表在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

3、结论为“不通过”则该投标人为不通过资格性审查投标人。不得进入符合性审查。

附表2：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 评审内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件符合招标文件的式样和签署要求 |  |  |  |
| 3 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术要求 |  |  |  |
| 4 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的商务要求 |  |  |  |
| 5 | 投标报价是固定唯一价且无超出采购预算 |  |  |  |
| 6 | 无经评委认定为无效标的内容和条款且无法律法规、规章及招标文件规定为无效投标、未实质性响应的其他情形 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1、符合要求的打“○”，不符合要求的打“×”。

2、评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

- 有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不通过符合性审查投标人，不得进入下一步技术、商务、价格评审。

附表3：技术、商务评分表

技术、商务评分表

| 评审因素 |  | 权值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 30 | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人价格评估得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分；其他投标人的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值； 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |
| 技术部分 | 对招标文件核心“▲”技术参数的响应情况 | 26 | 根据各投标人对“采购项目技术规格、参数及要求”的响应情况进行评审，带“▲”条款有一项或一条不满足或负偏离的扣2分， 扣完为止。 （提供以下相关证明材料之一： a.原厂商针对本项目盖章确认的产品详细配置响应表；或 b.原厂商官方网站的技术白皮书打印稿加盖原厂商或投标人公章确认，同时注明材料来源于官方网站的网址；或c.厂商的中文说明书或彩页，同时加盖原厂商或投标人公章确认，或d.厂商提供光盘介质的中文说明材料，打印该文件且加盖原厂商或投标人公章确认。主要技术参数有要求提供其他证明文件的需同时提供，否则视为不响应该条款。） |
|  | 对招标文件一般技术参数的响应情况 | 6 | 根据各投标人对“采购项目技术规格、参数及要求”的响应情况进行评审，带非“▲”条款响应情况进行评分： 偏离1-5项，扣2分； 偏离6-10项，扣4分； 偏离11-15项，扣6分； 偏离超过15项目，不得分。 （提供以下相关证明材料之一： a.原厂商针对本项目盖章确认的产品详细配置响应表；或 b.原厂商官方网站的技术白皮书打印稿加盖原厂商或投标人公章确认，同时注明材料来源于官方网站的网址；或c.厂商的中文说明书或彩页，同时加盖原厂商或投标人公章确认，或d.厂商提供光盘介质的中文说明材料，打印该文件且加盖原厂商或投标人公章确认。主要技术参数有要求提供其他证明文件的需同时提供，否则视为不响应该条款。） |
|  | 实施方案 | 7 | 根据各投标人提供的实施方案的全面性、可操作性等（包括但不限于：针对本项目制定的进度计划安排、采购、运输、装卸、交货、安装调试、验收组织安排、培训及应急服务等方案进行评分： 1.方案详细、完整、具体、可行，得7分； 2.方案较详细、较完整、较可行，得5分； 3.方案不详细、完整性、可行性一般，得3分； 4.方案不详细，针对性不强、合理性不强，得1分。 注：未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7 | 根据各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、拟派服务人员、服务机构便利性、个性化服务承诺等）进行评审： 1.售后服务方案详细、针对性强、合理性高，能为采购人提供优质服务的，得7分； 2.售后服务方案较详细般，针对性较强、合理性较高，得5分； 3.方案不详细，针对性、合理性一般，得3分； 4.方案不详细，针对性不强、合理性不强，得1分。 注：未提供不得分。 |
|  | 应急响应方案 | 6 | 根据投标人对整个项目实施和使用过程中可能出现的应急情况进行分析，根据分析内容进行评分： - 应急情况分析完全切合项目特点和实际情况，分析透彻，得3分， - 应急情况分析比较切合项目特点，不够完整，得2分， - 应急情况分析有漏项，不够完整和透彻，得1分。 - 根据投标人对应急情况提出相应的应急解决方案，进行评分： - 应急解决方案可执行、可落地，针对性强，得3分， - 应急解决方案基本可行，但不够完整，针对性一般，得2分； - 应急解决方案不够完整，针对性不强，可执行度不高，得1分。 |
| 商务部分 | 同类业绩 | 4 | 根据投标人提供2023年1月1日至今同类项目业绩情况进行打分，每提供一份业绩得2分，最高得4分。（注：需提供合同关键页或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章。业绩证明文件是中标 （成交）通知书或合同的复印件，合同可以是提供关键页面（含签订合同双方的单位名称、合同项目 名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）。中标（成交）通知书是指组织招标投标活动 的机构依据《招投标法》或《政府采购法》的规定向中标（成交）人发出的告知其中标（成交）的书 面通知文件，无提供证明文件不得分。） |
|  | 延长质保期 | 6 | 本项目要求质保期三年，中标供应商承诺增加一年免费维保（全保）加3分，增加二年免费维保（全保）加6分，以此类推。 （投标时投标人需提供维保承诺函，不提供不得分，合同签订前，须提供原厂质保承诺函，加盖原厂公章和投标人公章。） |
| 对招标文件商务条款响应情况 |  | 8分 | 根据各投标人对“采购项目商务要求”的“▲”条款响应情况进行评审：有一项或一条不满足或负偏离的扣1分。 （按文件要求提供证明文件，否则视为不响应该条款。） |
|  |  |  | 根据各投标人对“采购项目商务要求”的非“▲”条款响应情况进行评审： 1.完全满足比选文件且有优于的得4分； 2.满足比选文件要求的得2分； 3.有不满足或不利于采购人条件的不得分。 （按文件要求提供证明文件，否则视为不响应该条款。） |
| 合计 |  | 100 |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

第四部分  合同格式

合同编号：

惠州市第三人民医院

消毒供应追溯管理系统项目合同

甲方：惠州市第三人民医院

乙方：

采购编号：

签订地点：惠州市惠城区

签订日期：      年    月

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，合同双方就惠州市第三人民医院消毒供应追溯管理系统建设事宜，经协商一致达成约定如下：

- 服务内容、形式及要求

- 本项目的主要技术内容:

1、总体要求

1）支持标准及规范

必须满足中华人民共和国卫生行业标准WS310-2016：《医院消毒供应中心管理规范》、《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范》和《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准》。

2）信息化管理

实现消毒供应中心无菌物品处理流程的信息化，明确消毒供应中心工作人员的岗位职责，形成完善、科学的管理制度。

3）全面质量追溯

使用一维码、二维码等信息载体技术，实现对各类无菌包及医院消毒供应中心要求的其他非追溯物品在申领、回收、清洗、装配、审核、灭菌、发货、使用等全生命周期闭环流程的全面质量追溯。

2、技术要求

1）系统必须采用基于Java平台的Spring框架，基于主流的开放平台，支持多种操作系统和平台架构，满足高可靠性以及可扩展性的需求；系统基于B/S（浏览器/服务器）架构，前端客户机采用浏览器运行，使用简捷，易学易用，便于维护。

2）客户端浏览器应支持常用的各种浏览器，包括Google Chrome Edge、IE10/11。

3）系统对数据库的访问采用ORM（对象关系型数据库映射）技术，利用MyBatis框架，支持MySQL、MS SQL Server、Oracle等多种数据库，支持各类主流的服务器操作系统，包括Linux、Unix、Windows等。

4）系统兼容国家提倡的国产操作系统（如：中标麒麟、银河麒麟、普华、深度等）或国产芯片（如：飞腾芯片、华为海思、龙芯中科等）

5）系统利用REST和Json作为系统的内部和外部数据交换接口，进行信息资源整合与数据交换。

6）系统应支持基于Android操作系统的无线手持终端（PDA），终端必须采用电容触摸屏，屏幕尺寸不小于5寸。PDA端的操作提醒及告警信息支持中文语音播报。

7）系统应提供对21.5寸以上触摸屏设备的支持。触摸屏可佩戴手套触摸，支持用户通过触摸屏设备完成物品的回收清点等工作。

8）回收、装配等环节可查看器械包图片，支持手势操作，即通过2只手指的张开或合拢，放大或者缩小图片。支持在触摸屏上向左滑动显示下一张、向右滑动显示上一张图片。

供应商应提供条码标签的技术参数，并且允许用户自行采购条码标签。

3、性能要求

1）系统整体性能要求：本次项目建设中，后台管理系统要求支持最大并发量不小于100，同时在线人数不小于500，用户响应时间不大于3秒；

2）稳定性：通过良好的系统架构设计，可通过集群等软硬件设备的运用，通过与安全支撑平台的接口等多种手段，保证系统运行的稳定性。

3）不间断性：为保证系统二十四小时提供不间断访问，支持在关键路径上实现冗余，关键点上实现热备或群集，并保证运行中的数据同步和故障发生时系统自动接管或切换。

4、系统功能要求

系统支持消毒物品全生命周期的跟踪与管理，涵盖医院消毒供应的各个环节，包括：回收清点、清洗消毒、装配、审核、灭菌、发货，使用、申领等，实现全程信息化管理，完全取代纸质记录，可以为质量追溯、物品追踪与召回等应用提供详尽准确的信息。

1）应具备物品种类、数量、人员等信息的及时关联录入功能，以实现物品消毒灭菌成本和科室每月出入账务的清晰可循，为管理者提供有力保障。

2）支持对外提供消毒灭菌服务的成本管理，包括按照运营成本和结算价格计算利润，为科室和医院创造财富，降低运行成本。

3）扩大物品管理范围，对不合格包、高值耗材、外来包和代消包都要进行管理。 提供包括成本核算和一次性物品（高值耗材）的库存、有效期、各科室领取使用情况等的一体化大统计财务报表。

4）与医院的其他系统，如 HIS 系统、PACS 系统、手麻系统、财务系统等进行无缝对接，在确保信息共享的同时也要确保信息的安全，提高医院信息化的集成度。

5）操作界面必须友好人性化，并且操作简单迅速。以计算机管理打印方式代替人的手工填写标签、单据，避免出现手工填写识别难、容易出错、被人恶意篡改等问题。

6）支持设置库存上下限，达到最低下限和最高上限提供预警提醒，以便科室进行相应物品采购。

7）为了方便科室的管理者更好的进行决断和分析，系统不但可以生成各式各样的报表，还可以打印报表和以 EXCEL 格式导出报表。

8）统计查询功能实现了医院管理人员准确掌握供应室工作状态和运行情况，为管理者实施科学、有效、针对性的管理措施。

9）可以实时监控物品的回收、清洗、包装、灭菌、存储、发放和使用等环节，确保物品质量稳定并满足医院管理要求；

10）能够实现手工到智能化的转变，提高工作效率，避免不合格物品被用于患者，从而保障患者安全。

11）包含模块：

1.成本核算  2.物品管理  3.库存管理  4.HIS、手麻、财务等系统接口  5.追溯管理等

5、项目要求

1）符合医院互联互通等级要求。

2）符合三甲医院建设要求。

3）项目要求提供叁年的免费维保服务。

4）具体功能参数要求如下：

| 功能 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 科室申领 | - 支持所有临床科室消毒和灭菌物品的申领，其信息包含：器械包换物申请、消毒物品申请。物品查找方式支持拼音首字母、分类码和名称包含字符查找。支持输入物品的拼音简码，五笔码，中文检索物品名称信息，并且可以看到该物品的价格。 - 所有复用器械包（包括敷料包）、消毒物品可以在一张申请单中填写，不需要分开填写，减轻临床用户工作量。 - 申请器械包时单击器械包名称可以查看器械包图片。同时也可以查看器械包的材料清单，点击材料名称可以查看材料图片。 - 支持为各临床科室配置各自的物品申领模板。临床科室用户登录时，只看到对应的申领模板，常用包直接填写数字即可申领。 - 支持临床申领物品黑、白名单功能。可控制临床科室可申领清单或不可申领清单。若名单同时存在，则黑名单优先。 - 用户可自定义打印分组，一键打印所有申领单，按分组排序。设置分组可按科室、物品种类（复用器械、敷料、消毒物品等）、灭菌方式（低温等离子、环氧乙烷、高温等）、是否专科器械等划分。 |
| 回收清点 | - 通过触摸屏点击各科室《回收申请单》进行各科室回收物品审核，确认生产，提供物品数量；自动完成回收信息记录并产生《回收确认单》。采用触摸屏一体电脑操作（无需键盘鼠标）。 - 支持器械包拆分回收，根据包内器械材料数量，可分类分篮筐回收。基础设置时需预先设置材料类型（如：平面类、轴节类），以及回收篮筐的类型。回收时根据类型自动匹配。不同器械材料入同一个清洗筐需混合计算。 - 支持器械包与科室关联的器械丢失及正常报损处理。登记丢失、报损信息后自动通知临床科室。确认丢失、报损后，将对应器械的成本计算入该科室的成本核算中。 - 支持查看器械包和材料图片，可通过触摸屏手势放大、缩小、切换图片，查看图片的细节内容。 - 支持常规器械快速回收，能批量回收不同科室器械，快速放入篮筐。 - 同科室回收时，支持回收物品一键入筐功能。 - 支持手持终端（PDA）完成回收清点工作。 |
| 清洗消毒 | - 支持自动完成清洗消毒过程的记录，通过扫描各标识条码记录清洗机名称、清洗程序、责任人记录清洗过程的关键参数。器械与清洗筐实体编码标识关联，提供扫描完成清洗过程操作与记录。 - 支持采用手持终端（PDA）进行清洗任务的操作。 - 针对清洗不合格器械，可登记器械的清洗不合格记录。 |
| 装配管理 | - 器械包装配时扫描清洗篮筐条码，系统显示篮筐内物品清单，打印标签时系统为篮筐内器械包产生外部条码标签，标签内容包括：物品名称、配包者、审核者、灭菌日期、失效日期和器械包唯一标识条码。支持自动完成配包审核记录；用户点击器械包名称可以查看该器械包的图片以及内容物清单。 - 系统支持装配任务分组功能，不同分组的器械分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到负责的装配任务。 - 用户完成装配后可以查看当天的历史装配记录，如果有标签损坏或者丢失可以通过该界面重新打印标签。 - 支持器械包装配教学功能（含教学图片、配包视频和配包注意事项）。 - 支持可视化标签模板设计功能，用户可通过页面标签设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计无菌物品包外标签所打印的信息和格式。 - 系统支持丢失、报废器械的补充功能，补充时自动扣减器械材料库存。若库存不足，则限制不能配包。 - 针对器械数量不固定的器械包，系统支持装配聚合包。 - 系统支持装配时显示器械包的默认包装方式，如有特殊情况可手动修改包装方式，并自动计算失效期。 |
| 审核打包 | - 装配任务完成之后，用户对器械包进行审核和封包。用户通过扫描工作证上的身份条码和所需装入篮筐条码单击审核按钮即完成审核操作。用户同样可以在该页面查看到个人的审核工作量。 - 系统支持审核的同时自动进入灭菌框。入框时，不同灭菌方式的包不能进入同一框，系统需进行提示。 - 系统支持审核任务分组功能，不同分组的器械包分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到负责的审核任务。 - 审核任务列表双击器械包名称可以查看器械包图片。同时也可以查看器械包的材料清单，点击材料名称可以查看材料图片。 - 支持手持终端（PDA）完成审核功能。 - 支持审核打印标签，根据医院流程不同，可选择在审核步聚打印器械包包外标签。 |
| 灭菌管理 | - 灭菌员通过扫描篮筐和物品包外条码进行待灭菌物品装载，灭菌时扫描灭菌器相关指令启动灭菌任务，扫描篮筐标识条码进行灭菌物品装载。手动完成灭菌过程记录，记录灭菌人员、灭菌设备、灭菌程序，各类物品。灭菌员扫描灭菌完成指令条码完成灭菌, 支持拍照记录灭菌参数。 - 支持采用手持终端（PDA）完成灭菌登记，支持拍照功能。 - 灭菌员可打印外院洁净物品的包外条码，根据该条码完成灭菌功能。 - 系统支持登记灭菌中断情况，灭菌中断情况处理后可选择继续灭菌或灭菌失败。 - 系统支持扫描器械包时，验证灭菌方式，低温物品不能进入高温炉灭菌。 - 支持已审核器械包装载到篮筐或灭菌架功能。 |
| 发货管理 | - 根据科室需求（来自申请信息及回收确认信息）制订发货计划。确保申请物品和实际物品的一致性（通过扫描物品包条码确定实际发放物品）；打印发货单（账单）。通过扫描发货员标识条码、发放物品标识条码、送货人员标识条码，记录发货人员、发货时间、实际发货物品、发放科室、送货人员。发货扫描物品条码与申请物品不一致时，将发出警报声音并有错误提示，防止错误发货。 - 所有无菌物品存储及发放时提供失效期预警及失效期报警，失效期过后不予发放。 - 支持通过手持终端（PDA）完成发货工作。 - 支持多科室合并打印发货单。 - 系统支持自定义发货功能，特殊情况下，允许消毒供应中心用户不需要临床申领，直接进行发货的功能。 - 系统支持整筐发货功能，灭菌篮筐可以批量发货到对应的科室。 |
| 使用记录 | - 手术室等重点手术部门给病人做手术时，通过扫描手术病人手术单号或手术病人住院号（手术病人唯一识别号）和手术器械包条码关联，支持手术过程中添加手术器械，手术后手术器械清点审核，提供手术病人使用器械包一览表。手术室等重点部门，能查询到手术病人一览表，手术所使用的器械包信息。 - 具备记录手术器械包中器械缺失和报损的情况功能。使用外来器械包时，可登记植入物的使用情况，记录手术所用到的植入物的名称和数量。 - 支持使用记录转换申请单，使用记录转换申请单时，支持按照手术间、科室、高低温灭菌方式等多种条件进行申请单的合并。 - 提供手术器械包统计报表及工作人员工作量报表。 - 支持采用手持终端（PDA）完成使用记录登记。 |
| 外来器械包管理 | - 功能包括外来器械包申请、回收、清洗、装配、审核、灭菌（生物监测）发货管理等。 - 对于需要使用外来器械及植入物的手术，外来器械送至消毒供应中心前，需要先在系统中提交《外来器械包申请单》；消毒供应中心根据申请单信息确认接收外来器械数量，再进行消毒供应中心内部环节处理。消毒供应中心配包时将打印外来器械包外条码标签。 - 系统支持通过微信小程序预先填写器械信息，以便供应室快捷接收。 - 系统支持外来器械说明书功能，可上传管理各类型说明书。 - 系统支持带植入物的器械包提示生物监测功能。带植入物的灭菌记录必须填写生物监测相关信息。若生物监测结果未填写且发货，系统自动按提前放行统计。 - 外来器械使用后需要二次回收及二次清洗后再归还厂家。各环节都需要登记相关信息并分别统计工作量。 |
| 一次性物品管理 | - 支持一次性物品入库、报废、科室退货、盘点（支持每日盘点）；支持动态库存查询；支持批次与效期管理；一次性物品入库时根据物品独立包装产生物品批次条码，条码信息包括：物品名称、批次号、失效日期、包装数量，发放时扫描物品批次条码确认发货物品数量、批次。支持失效期前预警、失效期后报警，失效期后不予发放。 - 提供一次性物品库存即将过期或已过期的物品，系统在告警窗口展示。 |
| 临床科室相关功能 | 借物单列表： - 科室在业务量增大器械包不够用的时候可以向消毒供应中心借用器械包，用户需在借物单信息中申请所需物品。可以通过输入拼音码、五笔码、中文来检索所需器械包信息。器械包的借用价格可以与普通申请的价格不同，该价格可在器械包基础信息配置中配置。在消毒供应中心内部环节借物单的处理和器械包申请单的处理一样。在完成借物之后用户可以通过还物管理归还所借器械包。 - 系统支持科室申请、回收清单环节，对已借物品的提醒功能。提醒信息可一键拆单，自动生成还物单。 |
|  | 签收： - 物品发货到临床科室后，临床科室对物品进签收，支持逐一物品扫描和扫描发货单单号签收。 - 支持采用手持终端（PDA）完成电子化签收。 |
|  | 加急：支持针对急用器械，申请或回收时可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。 |
|  | 库存管理：管理临床科室无菌器械包库存。 |
|  | 满意度调查： - 用户可自定义满意度调查的调查内容，对每项调查内容，可以自定义打分范围或者可选值。 - 可选择调查表的发放范围，支持同时发放多张不同格式的调查表给不同的部门，系统自动统计汇总调查结果。 |
|  | 运作监控管理： - 可针对消毒供应中心内部工作步骤，查询所有环节的数据。 - 通过物品名称，科室名称或者某个时间段查询供应室里器械包的运作情况，包括回收申请信息，清洗记录信息，装配信息，审核信息，灭菌信息，发货信息。 |
|  | 公告发布：供应室向临床科室发布的消息，可指定科室及选择有效时间段进行公布。 |
| 报表管理 | - 提供质量监测报表模块：包括指标分析报表、清洗区工作量及不合格率报表、清洗区材料类型工作量统计报表、包装区工作量及不合格率月报、灭菌区工作量及不合格率月报、灭菌区器械包材料工作量统计报表、质量监测报表、器械丢失汇总统计报表、器械丢失明细统计报表、器械报损汇总统计报表、器械报损汇明细统计报表、灭菌信息统计报表、灭菌信息明细报表。 - 提供工作量统计报表模块：包括年度工作量统计报表、人员(绩效)工作量统计报表、器械包工作量统计报表、灭菌炉使用次数报表、生物监测报表、使用记录录入统计报表、使用记录录入明细报表。 - 提供财务核算及物品发放报表模块：包括核算月报报表、明细核算月报报表、发货物品统计月报报表、借还物品统计报表、退货物品统计报表、签收统计报表、入退库物品统计报表、材料库存统计报表、器械包发货统计报表、发货交接报表、一次性物品发货统计报表。 |
| 系统告警 | 系统针对各种异常情况进行告警的功能。 |
| 质量监测管理 | - 支持消毒供应中心各生产环节及临床科室质量监测信息记录与反馈，提供相关质量监测报表。 - 提供自定义监测项功能，用户可自行定义监测的内容和指标用于定期监控和质量监测事件，系统可根据监控数据自动生成统计报表。 - 支持采用手持终端（PDA）完成质量监测动作。 |
| 器械包信息 | - 用户可以根据器械包条码、器械包名称、状态、类型、科室、装配时间、发货时间对器械包进行多条件查询。查询列表中用户可以看到器械包的名称、科室、条码、状态、位置、回收人、回收时间、清洗人、清洗时间等信息。 - 通过扫描需要查询的器械包包外条码，用户可以查到该器械包的详细追溯信息，包括器械包的申请、回收、清洗、装配、审核、灭菌、发货、使用记录等所有信息。 - 通过图形化方式，展示器械包的闭环流程节点的流转状态，已经流转的节点显示为绿色，未流转的节点显示为灰色。对于已经流转的节点，可查询处理人和处理时间。 |
| 召回记录 | - 消毒供应中心在发现某一炉次的器械包质量不合格时可以发布召回信息，将不合格产品召回，以免造成医疗事故。 - 在发布完召回信息之后，科室用户登录系统将会看到召回的信息，并且提示用户需要将特定的包退回，在完成召回之后消毒供应中心用户可以关闭召回信息。 - 召回范围可根据灭菌炉名称、日期、炉次进行选择。可批量召回多批次物品，并可以分科室打印召回清单。 - 器械包召回后联动生成回收任务和发货计划。 |
| 器械包返消 | 器械包过期返消,临床科室器械包过期后处理流程。 |
| 设备维护与监测管理 | 支持统一记录并归档清洗机及灭菌器设备的使用、监测（生物监测、化学监测、BD监测）结果与保养维护记录。 |
| 消毒供应中心驾驶舱 | 系统提供驾驶舱大屏数据可视化监控界面，实时从系统抽取运行数据加以分析并展示，动态显示供应室、分供应室的设备、人员、各工作流程的运行状况，以及医院手术室、临床科室的器械包使用情况。 |
| 培训管理 | 支持用户可自定义培训，上传相关培训文档及培训视频。通过网页，可直接查看图片及视频，不需要下载到本地。 |
| 干预管理 | - 针对以外情况产生的错误数据，有权限的用户可干预记录信息。 - 包括：回收记录干预管理、清洗记录干预管理、灭菌记录干预管理、装配记录干预管理、使用记录干预管理、申请单干预管理、审核记录干预管理、外来申请单记录干预、发放记录干预管理、一次性物品入库单干预。 |
| 排班计划 | 针对供应室内部人员排班管理的功能。 |
| 多院区/供应室管理 | - 系统支持多供应室集中管理模式，医院只需要部署一套软件系统就可以管理院内的多个供应室业务，在多供应室管理模式下，每个供应室可以只管理自己负责的科室、器械包、人员以及查看与之相关的报表，获得系统授权的总负责人才有权限查看各个分供应室汇总统计报表。 - 支持二级供应室管理，可在系统参数配置中配置拥有二级供应室的科室。 - 该供应室所消毒灭菌的包将只提供给该科室，将用过的器械包交由二级供应室处理时无需填写申请单。只需要由该科室的用户登录系统直接从回收、清洗消毒、配包（打印包外条码标签）、审核封包等步骤都由科室的人员自己完成（其操作与消毒供应中心无异）。完成配包后再交由消毒供应中心代理灭菌。 - 器械包可设置默认处理的供应室，使用记录转申请单时，可自动拆分不同处理科室的申请单。 |
| 用户及权限管理 | 用户管理： - 用户可以自由编辑用户所属的组织机构以及用户所拥有的角色。并且包含导入、导出用户信息功能。 - 用户管理具有如下功能：设置用户信息、设置所属组织机构、设置用户角色 |
|  | 权限管理： 用户角色可以包括：供应中心护士长、分供应室护士长、打包员、消毒员、仓库管理员、物品质量监测员、发货员、送货员、回收员、病房护士长和护士、手术室护士长、医疗感染管理专员和成本核算/稽核员。支持自定义角色。提供功能级和数据级的权限控制。 |
|  | 个人参数：用户可以对主题色设置、字体设置、告警提示设置、语音设置。 |
| 基础数据管理 | - 基础数据包括材料、器械包、灭菌炉、成本数据等内容。可以添加、修改相关的数据。提供器械包配置整体图片。 - 清洗机管理：添加、修改和删除清洗机信息。清洗机属性包括：添加清洗程序、添加耗材、添加检测项等。 - 清洗程序管理：添加、修改和删除清洗程序。设置清洗程序参数。 - 灭菌炉管理：添加、修改和删除灭菌炉信息。设置灭菌参数、添加耗材、添加设备监测项等。 - 灭菌程序管理：添加、修改和删除灭菌程序。设置灭菌程序参数。 - 科室供应室配置：配置一级供应室、二级供应室、申请科室、系统基础参数等。 |
| 信息系统接口管理 | - 科室、人员信息接口：在医院HIS系统或者集成平台开放数据访问接口的情况下，与医院HIS系统或者集成平台对接，获取或者接收医院的科室和人员信息，包括信息的新增和更新。支持数据库视图、Web Services、MQ等多种对接方式; - 患者信息接口：在医院HIS系统或者集成平台开放数据访问接口的情况下，与医院HIS系统或者集成平台对接，获取或者接收患者信息，包括患者信息接口:门诊和住院患者信息。根据患者的门诊号或者住院号，或者手术患者腕带的二维码，获取或接收患者的门诊或者手术信息。支持数据库视图、Web Services、MQ等多种对接方式； - 使用记录接口：在医院手麻系统开放数据访问接口的情况下，可在手麻系统录入使用记录后，通过Web Services协议回传给消毒供应系统，也支持提供使用记录录入的Web页面供手麻系统嵌入使用。支持根据器械包的包外标签条码，获取包名称、状态、灭菌日期、失效日期、器械明细清单等器械包的基本信息。 - 物资系统接口：在医院物资管理系统开放数据访问接口的情况下，支持同步入、退库单，将物资管理系统的一次性物品入库单同步进系统中。 |
| 设备接口管理 | - 清洗设备对接：在清洗设备开放数据访问接口的情况下，系统可与清洗设备做接口开发，自动采集清洗机工作参数并显示在系统页面，可通过系统打印。 - 灭菌设备对接：在灭菌设备开放数据访问接口的情况下，系统可与灭菌器设备做接口开发，自动采集灭菌器工作参数并显示在系统页面，可通过系统打印。 - 生物阅读器对接：在生物阅读器设备开放数据访问接口的情况下，系统与生物阅读器进行接口开发对接，自动获取生物监测结果。 |

- 乙方提供的软件产品需获得经CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的测试报告或所投产品与国家信创产品的兼容的测试报告，检测报告结果为“合格”；需兼容国家提倡的国产芯片（如：飞腾芯片或华为海思或龙芯中科等厂家）、兼容国家提倡的分布式统一存储数据平台（如：星辰天合或华为或中科星图等厂家）、兼容国家提倡的国产操作系统（如：中标麒麟或银河麒麟或普华或深度等厂家）。

- 为后期工程预留接口，并为后期工程的顺利开展作技术准备，包括以下：在软件系统设计、数据库设计方面具有灵活性，方便以后能够扩充新的系统进来。

- 系统设计要做到：代码标准化、模块标准化、文档标准化、测试标准化以及信息标准化。

- 提交的成果：

乙方在合同签订后6个月内按照招标文件的要求完成系统的设计、研发、并在甲方指定地点完成安装实施、测试、调试、验收等工作。

- 提交的技术文档（包括但不限于下列文档）：

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

- 系统的体系架构及描述。

- 提供的其它技术手册，包括：接口文档、系统维护手册、系统操作手册。

- 源代码交付：系统验收之前，向甲方提交项目当前阶段的客户化部分完整源代码，必须配合甲方测试源码有效性。

- 项目验收报告。

所有资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、系统可执行程序、使用手册等。涉及关联调用的应提供调用规范和相关技术说明。

- 培训

乙方为甲方在甲方所在地提供必要的培训服务，包括：

- 系统开发完毕后、试运行开始前，乙方需为甲方培训系统开发以及系统维护人员，使甲方的技术人员能够自行维护和扩展系统的功能。乙方负责提供必要的师资、教材、实践环境和场地。

- 乙方将对甲方的系统用户进行培训，培训费用已包含在合同总价中，不另外计算。乙方需确保系统用户能够正确、熟练地使用系统。培训内容为乙方开发的系统等。

- 售后服务承诺

- 乙方为甲方提供  三 年的免费售后服务，从项目终验合格之日算起。乙方需为甲方提供技术支持，保证甲方顺利运行系统。在免费售后服务期届满后，如果甲方需要乙方继续提供技术支持服务的，由双方另行协商服务费用。

- 系统开发完毕交付使用后进行初验。初验通过后，开始进行系统试运行，试运行期为 1 个月。在试运行期内，若系统能正常运行并达到用户要求的，则甲乙双方在试运行期届满后 10  个工作日内组织验收。在系统试运行期内，乙方将对甲方的系统用户进行免费培训，以确保系统用户能够正确、熟练地使用系统。培训内容为乙方开发的系统等。

- 提供7*24小时响应和技术支持，要求故障当天解决，保证每月累计系统非计划停机时间少于45分钟。通过电话沟通方式无法解决的问题，乙方必须在  4 小时内派员到现场维护。

- 义务和责任

- 甲方的权利与义务：

- 甲方派出业务人员配合乙方完成本系统的业务需求分析。

- 甲方负责系统开发的主要系统管理工作，并有权要求乙方提供本系统的技术资料，包括接口等。

- 甲方有权在系统开发过程中对乙方的开发工作进行督导。有关与系统开发相关的其他方面进行业务和技术资料交流时由甲方牵头进行，若乙方需向第三方提供技术资料，必须先经甲方确认同意。

- 甲方应按照双方协商确认的目录及时限，按时提供与系统开发相关的业务及技术（如项目字典、诊疗知识等）资料，如因甲方原因导致开发工作延迟或停顿的，由甲方承担责任。

- 乙方的权利和义务

- 乙方应投入合格的、充足的技术开发人员进行系统开发，提供所承担开发任务的全部软硬件环境，包括开发工具、开发场地等。

乙方项目经理：      ，联系电话：              。

- 乙方应按期按质进行开发工作，如因乙方原因导致开发工作延迟或停顿的，不利后果由乙方承担责任。

- 乙方应按本合同的约定向甲方公开与本系统有关的技术细节、提供必要的技术资料、向甲方开发人员提供培训和技术支持、保证受训人员理解并掌握操作技术以及积极管理与维护开发系统的技术。

- 乙方所提供的一切资料应通过合法途径获得，任何第三方无权主张对该资料享有权利，否则，一切不利后果由乙方承担（包括但不限于甲方业务停滞损失、甲方向其他主体进行赔偿的损失、甲方通过法律途径维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费等）。

- 乙方负责提供该系统的软、硬件环境以及合理建议方案，负责相关应用软件的安装、调试并从技术上保证该系统的安全、可靠以及稳定运行。

- 乙方应每周召开开发例会，向甲方通报开发进度并提交书面的进度情况说明。 在项目建设的不同阶段，乙方有义务以书面形式向甲方汇报对应项目阶段的进展情况、开发文档及下一个阶段的开发计划等等。

- 乙方应协助甲方完成相关项目验收工作，其中包括收集并整理验收所需文档资料、检查并验收所需文档资料是否齐全、内容是否完备等事宜。

- 乙方需做好项目实施管理和项目人员管理，确保项目按计划保质保量地稳步实施。

- 如乙方确需更换项目经理或其他成员，更换人资质不得低于被更换人资质，同时更换人需经甲方和监理方至少两周的工作考核，待考核通过后方可更换。考核期间，乙方原项目经理或其他成员不得离开岗位。

- 合同费用及其支付方式：

- 本项目的总费用包括了研究开发经费、报酬、服务期系统维护费等全部费用，共计人民币（大写）             元整（￥       元）。

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 支付安排：

- 合同签订后，乙方向甲方提交合同额30%项目款发票，待甲方审核确认后，于30个工作日内向乙方支付合同总额的30%，即人民币XXXX元整（¥XXXX.00元）；

- 项目终验通过后，乙方向甲方提交合同额60%项目款发票及验收报告，待甲方审核确认后，于30个工作日内向乙方支付合同总额的60%，即人民币XXXX元整（¥XXXX.00元）；

- 终验合格且系统正常运行六个月后，乙方以书面形式向甲方提交合同额10%项目款发票及支付申请，待甲方审核确认后，30个工作日内向乙方支付合同总额的10%，即人民币XXXX元整（¥XXXX.00元）；

- 申请付款时乙方应提供如下凭证：

- 合同

- 支付申请书及正式发票

- 甲方要求的其它证明文件（验收报告等）

乙方未按要求向甲方提供如上凭证的，甲方可暂缓付款，不构成甲方违约。

- 乙方指定收款的银行账户信息：

户名：

开户行：

账号：

- 技术情报和资料的保密

系统开发之日起至乙方正式向甲方交付系统文档资料之日止，乙方必须采取措施对本项目开发过程中发生的数据、可执行程序、技术文档等资料保密。若由于乙方过错导致上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。完成开发后，甲、乙双方均有责任对本系统的技术保密承担相应责任。

- 技术协作和技术指导的内容

- 甲方在系统投入使用后，有关本系统上新业务的有偿开发，乙方可以继续为甲方提供技术开发服务，届时双方就新业务有偿开发合同费用等事宜另行签订协议约定。

- 本合同规定的免费技术维护期满后，进入有偿技术支持期。甲方在上述的维护期结束后，可根据实际情况与乙方签订有偿技术支持合同，确定有偿技术支持期内乙方向甲方提供的技术支持的方式和内容。

- 风险责任的承担

如因不可抗力造成的系统研究开发受到影响，甲乙双方应本着友好合作的态度共同协商调整开发工作进度，但乙方应当第一时间将不可抗力事由以书面形式及时通知甲方。

- 技术成果的归属和分享

- 利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属甲方。

- 乙方在本合同中所提供给甲方的软件当前阶段的客户化部分完整源代码及其技术文档等研究开发成果所有权由甲乙双方共同所有。

- 本协议生效之前由合同一方产生或持有的，或者一方在合同有效期内产生或持有但是超出合同范围或与合同无关的知识产权（包括专利、著作权、未公开的技术报告和数据等），由该知识产权的产生方或持有方所有。

- 基于本合同所产生的专利权申请权及专利权，归甲乙双方共同所有，任何一方不得私自以自己或第三方的名义提出权利申请。

- 基于本合同所产生的除专利权以外的其它知识产权（包括但不限于软件著作权、商标权、技术秘密等），归甲乙双方共同所有。对双方共同拥有的知识产权，任何一方不得私自以自己或第三人名义提出权利申请、注册或备案等，也不得将上述知识产权以任何方式许可、转让给任何第三方。

- 甲乙双方可以共同申请上述共同所有的知识产权，并共同负担（按1：1的比例）申请知识产权过程中产生的相关费用。如一方表示不同意申请知识产权的，另一方有权单独以自己名义申请该知识产权并承担由此产生的所有费用。不同意申请一方征得申请方同意或补偿一半申请费用后，可以免费使用该知识产权。

- 鉴于甲方为乙方完成本合同的工作已支付了充分的对价，且乙方因履行本协议而掌握了甲方实质性的保密信息，故双方明确约定：非经甲方事先书面同意或法律另有规定，乙方不得为任何第三人提供与本项目相同或者类似的技术研究、服务、咨询以及其他协助行为。

- 验收标准和方式

为了保证系统的设计质量：

- 乙方必须保证足够的技术人员和时间投入系统设计与开发中。在项目执行过程中，项目负责人和主要开发人员未经甲方书面许可，不得变更。该项目的负责人，负责与甲方的接洽工作。

- 系统在开发和试运行期间，甲方要定期进行审计和阶段评估。

- 研究开发所完成的技术成果达到了本合同所列技术指标时，由甲方、乙方联合组织专家成立验收小组进行验收。待验收通过后，甲乙双方签署项目验收报告并以此作为项目交付及合同付款依据。

- 违约责任

- 若乙方未能按本合同中所规定的时间按时开通系统，由双方协商确定合理的宽限期，宽限期约定为30日。如系统推迟开通超过上述双方协商确定的宽限期（因甲方原因和不可抗力因素除外），乙方须向甲方支付系统推迟开通违约金：违约金从超过宽限期之日起，按总合同金额 1‰计算。

- 如乙方开发的系统未能通过验收，则双方协商确认宽限期内（30日）由乙方进行修改，宽限期后仍无法通过验收，则乙方应退还前期甲方已支付给乙方的所有款项；同时，甲方有权选择单方终止合同，并向乙方追索合同金额 20 %的违约金以及因此导致的一切损失（包括但不限于甲方业务停滞损失、甲方通过法律途径追索已付款项及违约金而支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费等）。

- 如因乙方原因，该系统在调试及运行期间，因应用系统原因而致客户资料或设备毁损，甲方有权向乙方追索因此而导致的损失（包括但不限于甲方业务停滞损失、甲方向其他主体进行赔偿的损失、甲方通过法律途径维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费等）。

- 如因乙方所开发系统出现重大故障或信息安全整改不到位等原因影响医院正常业务开展，甲方保留进一步索赔的权利（甲方通过法律途径维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费等费用概由乙方承担）。

- 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 合同变更

- 变更合同应贯彻协商原则。合同履行过程中一方提议对合同做修改或补充，必须经得另一方同意并鉴定、补充合同书后进行。双方在没有达成新的协议之前，单方面变更合同属违约行为。

- 变更合同应另外签署书面形式的补充协议。新的协议未达成之前，原合同仍然有效(变更解除的电报、图表、书信等材料也应作为资料保管)。

- 合同解除

- 当合同因某种原因需要重新协商或终止时，合同乙方为甲方提供服务到双方签订新合同为止。

- 合同生效后，合同双方应严格遵守合同的条款，全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。甲、乙双方的任何一方不履行合同或履行合同义务不符合约定的条件，即属违约。

- 合同纠纷的处理

因本合同引起的争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第  2  种方式解决：

- 惠州仲裁委员会仲裁；

2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 其他

- 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

- 如遇不可抗力（不可抗力指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免且不能克服的事件，鉴于网络的特殊性质，不可抗力亦应包括但不限于黑客攻击、计算机病毒发作、国家政策法律变更和电信部门技术调整导致之影响、因政府管制而造成的暂时性关闭等在内的任何非甲乙双方人为因素影响网络正常经营之情形。）导致本合同部分或全部无法继续履行,双方互不负任何责任,并可协商是否终止本合同。

- 本合同一式 肆 份，具有同等效力，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

- 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：惠州市第三人民医院     乙方（盖章）：

签约代表：                           签约代表：

地    址： 惠州市桥东学背街1号      地    址：

电    话： 0752-2583164              电    话：

签约日期：     年   月   日          签约日期：     年   月   日

第五部分　投标文件格式

投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1、请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2、唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2 投标明细报价表

2.3《法定代表人授权委托书》（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件时提交《法定代表人资格证明书》）

2.4被授权人签署文件的,应提供投标人为其购买的近六个月任意一个月社保证明。

2.5

市（县、区）政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：     年      月      日

一、自查表

| 1.1资格性自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 投 标 人 资 格 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收或完税证明和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报表或基本开户行出具的资信证明）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | £通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | £通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。(投标人出具声明函) | £通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体投标。 | £通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人必须依法取得有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；持《医疗器械生产许可证》投标人，仅限于投投标人自身生产的产品（如投标产品属于医疗器械的，应提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》） | £通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 被授权人签署文件的,应提供投标人为其购买的近六个月任意一个月社保证明。 | £通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按

照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

| 1.2符合性自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 符合性 审查 | 投标有效期是否满足招标文件要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件符合招标文件的式样和签署要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 实质性响应招标文件中“★”号条款的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标报价是固定唯一价且无超出财政预算 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 无经评委认定为无效标的内容和条款且无法律法规、规章及招标文件规定为无效投标、未实质性响应的其他情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按

照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

1.3评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方                            （采购编号：             ）项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

2.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：法定代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：            （盖章）          法定代表人          （签名或盖私章）

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件

2．3关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方                               （采购编号：               ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应。如有虚假，我公司愿意承担一切责任。

我方特此声明：

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：

（1）在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（3）投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）信用记录：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（7）投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。(投标人出具声明函)。

2.本项目不接受联合体投标。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）等。

4.本项目的特定资格要求：投标人必须依法取得有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》；持《医疗器械生产许可证》投标人，仅限于投投标人自身生产的产品（如投标产品属于医疗器械的，应提供《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购编号为               、项目名称：      ） 的招标/谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人/响应供应商合作者身份来约束自己，并对该投标/谈判响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人/响应供应商未中标/成交，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

（1）投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

（2）同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同 金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收 报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（3）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

（4）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（5）其它重要事项说明及承诺

参加政府采购活动前三年内无违法违规承诺书

致：（政府采购代理机构）

本人以(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录。若在本次项目的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

3.2商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 对于招标文件商务要求中的★号条款内容逐条响应，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 招标文件商务部分无打“★”的条款此表请留空。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

（2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

注： 1.对于招标文件商务要求中的非“★”号条款内容逐条响应，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格/型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：（投标人应根据实际招标投标情况提供，如有则提交）：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 招标文件技术部分无打“★”的条款此表请留空。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人必须对招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的非“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：      年    月    日

4.3 项目方案

项目实施方案、培训方案、售后服务方案等内容根据招标需求的要求编制（格式自拟）。

五、价格部分

5.1开标一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表 （格式自拟）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

## 附：中小企业声明函（货物）（可选）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为   	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附：监狱企业的证明文件（可选）

1.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章，否则不予认可。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

## 附：残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

- 政策功能情况（如有）

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 制造商 | 认证证书号 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |

注：1.节能产品是纳入财政部 发展改革委节能政府采购产品的，须填写认证证书编号，并提供投标产品认证证书加盖投标人公章。

2.环保标志产品是纳入财政部 生态环境部环境标志产品政府采购的，须填写认证证书编号，并提供投标产品认证证书加盖投标人公章。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日